様式第２号(第４条、第１７条関係)

松本市屋外広告物等安全点検報告書

年　　月　　日

報告者　住所

(設置者等)

氏名

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名)

(連絡先：TEL　　　　　　　　　　　)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 許可番号／種別 |  | 点検年月日 | 年　　月　　日 |
| 設置日 | 年　　　月　　　日(　　　　年経過) | | |
| 表示又は設置場所 |  | 施設名称 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 点検内容 | 異常 | | 異常の内容 | 処理 | |
| 基礎 | 1　上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 2　基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 支持部 | 1　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 2　鉄骨接続部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 3　鉄骨接続部(ボルト)のゆるみ、欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 取付部 | 1　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 2　ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 3　取付対象部(柱・壁・スラブ)取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 広告板・文字 | 1　広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 2　広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 3　枠組み部材の破損、ねじれ | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 照明装置 | 1　蛍光灯・証明等・LEDの不点、ネオン管の不発光 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 2　照明器具・LEDの取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 3　ネオン管・サポート類の破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 4　ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 分電盤 | 1　分電盤の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 2　電源配線経路の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 3　安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| その他 | 1　避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 2　図面との相違の有無 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 3　その他点検した事項(　　　　　　　　　　　　) | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 特記事項(異常が見つかった際の対処予定日等を記入) | | | | | | |
| 点検者名(報告者と点検者が異なるときは点検者名を記入) | | | | | | |